ПРОТОКОЛ

обследования объекта образования

№ 1 от 23.08.2018г.

| Наименование объекта | МБДОУ Детский сад №3 с. Центарой |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Курчалоевский район с. Центарой ул. Вайханова Ю.М. №37а |
| Собственник | Администрация Курчалоевского муниципального района |
| Учредитель | Муниципальное учреждение «Управление дошкольных учреждений Курчалоевского муниципального района» |
| Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Вахаева Масар Сайдалиховна |
| Телефоны (служебный, моб.) | 8928 – 479 – 21 – 44 |
| E-mail, сайт www | sadik3centaroy@mail.ru http://ds3cent.do95.ru |
| Дата обследования | 23.08.2018г. |
| Фамилия, Имя, Отчество Технического, внештатного технического инспектора труда, уполномоченного по ОТ | Абузарова Аминат Рамановна |
| Телефоны (служебный, моб.) | 8963 – 426 – 09 - 84 |
| E-mail | sadik3centaroy@mail.ru |

| № п/п | Оценочные показатели обследования | Указать наличие документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический паспорт здания, сооружения | + |
| 2 | Технический журнал по эксплуатации производственных зданий и сооружений | + |

| 3. | Визуальный осмотр технического состояния конструкций зданий и сооружений | Наличие видимых отклонений, изменений, деформаций, целостность конструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да |  | нет |
| 3.1 | Цоколь |  |  |  |
| 3.1.1 | выпадение кирпичей цокольной кладки |  |  | нет |
| 3.1.2 | нарушение гидроизоляции |  |  | нет |
| 3.1.3 | повреждения отмостки |  |  | нет |
| 3.2 | Стены наружные |  |  |  |
| 3.2.1 | трещины в штукатурке |  |  | нет |
| 3.2.2 | отслоения штукатурки |  |  | нет |
| 3.2.3 | отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки |  |  | нет |
| 3.2.4 | изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов |  |  | нет |
| 3.2.5 | отклонения от вертикали |  |  | нет |
| 3.2.6 | намокание в результате протечек |  |  | нет |
| 3.2.7 | целостность водосточной конструкции, наличие крепления к стенам, примыкания к водосливам |  |  | нет |
| 3.3 | Стены внутренние (указать привязку к помещениям) |  |  |  |
| 3.3.1 | трещины в штукатурке |  |  | нет |
| 3.3.2 | отслоения штукатурки |  |  | нет |
| 3.3.3 | отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки |  |  | нет |
| 3.3.4 | изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов |  |  | нет |
| 3.3.5 | намокание в результате протечек |  |  | нет |
| 3.4 | Перекрытия внутренние (указать привязку к помещениям) |  |  |  |
| 3.4.1 | Деревянные перекрытия на наличие: | Х |  |  |
| 3.4.1.1 | прогиба |  |  | нет |
| 3.4.1.2 | продольных трещин, лещин |  |  | нет |
| 3.4.1.3 | осыпи в местах примыкания балки к стенам |  |  | нет |
| 3.4.1.4 | намокания узлов сопряжения балки со стенами |  |  | нет |
| 3.4.1.5 | следов гниения |  |  | нет |
| 3.4.2 | Потолки на наличие: |  |  |  |
| 3.4.2.1 | следов намокания, протечек |  |  | нет |
| 3.4.2.2 | отслоения, обвалы штукатурки |  |  | нет |
| 3.4.2.3 | следов гниения |  |  | нет |
| 3.4.3 | Железобетонные перекрытия на наличие: | Х |  |  |
| 3.4.3.1 | выпадения материала швов межпанельных стыков |  |  | нет |
| 3.4.3.2 | трещин, осыпи, лещины в узлах стыков со стенами |  |  | нет |
| 3.4.3.3 | трещин, лещины панелей перекрытия |  |  | нет |
| 3.4.3.4 | обнажения арматуры |  |  | нет |
| 3.4.3.5 | следов намокания плит перекрытия |  |  | нет |
| 3.4.3.6 | отхода (отрыва) стен от плит перекрытия |  |  | нет |
| 3.5 | КРОВЛЯ | Х |  |  |
| 3.5.1 | Плоская железобетонная | Х |  |  |
| 3.5.1.1 | повреждения целостности ковра гидроизоляции |  | нет |  |
| 3.5.1.2 | нарушения работы системы водостока |  | нет |  |
| 3.5.1.3 | наличие протечек |  | нет |  |
| 3.5.2 | Шатровая стропильная | Х |  |  |
| 3.5.2.1 | видимые дефекты кровли |  |  | нет |
| 3.5.2.2 | видимые деформации конструкций |  |  | нет |
| 3.5.2.3 | повреждения водоотливов |  |  | нет |
| 3.5.2.5 | следы протечек на стенах, особенно в углах |  |  | нет |
| 3.5.2.6 | выпадающие элементы (кирпичи, штукатурка) мауэрлатов |  |  | нет |
| 3.5.3 | Чердак | Х |  |  |
| 3.5.3.1 | следы намокания узлов сопряжения стропильных конструкций |  |  | нет |
| 3.5.3.2 | следы протечек кровельного покрытия |  |  | нет |
| 3.5.3.3 | следы поражения гнилью балок, стропил, слег |  |  | нет |
| 3.5.3.4 | видимые деформации стропил, балок |  |  | нет |
| 3.5.3.5 | видимые на просвет повреждения кровельных материалов |  |  | нет |
| 3.5.3.6 | нарушения целостности чердачных люков |  |  | нет |
| 3.5.3.7 | целостность и состояние крепления лестниц, чердачных люков |  |  | нет |
| 3.6 | ПОЛЫ | Х |  |  |
| 3.6.1 | деревянные (с привязкой к помещениям) | Х |  |  |
| 3.6.1.1 | прогибы, провалы |  | нет |  |
| 3.6.1.2 | выпадение кусков половых реек, сколы между лагами |  | нет |  |
| 3.6.1.3 | поражение гнилью половиц |  | нет |  |
| 3.6.1.4 | торчащие шляпки гвоздей, шурупов |  | нет |  |
| 3.6.2 | железобетонные (наливные) | Х |  |  |
| 3.6.2.1 | наличие трещин |  | нет |  |
| 3.6.2.2 | отход от стен |  | нет |  |
| 3.7 | ЛЕСТНИЦЫ | Х |  |  |
| 3.7.1 | наружные (независимо от материала изготовления) | Х |  |  |
| 3.7.1.1 | равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм) |  |  | нет |
| 3.7.1.2 | равенство ширины ступеней (допуск +/- 5мм) | да |  |  |
| 3.7.1.3 | целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания) | да |  |  |
| 3.7.1.4 | наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего) |  |  | нет |
| 3.7.1.5 | наличие противоскользящих элементов ступеней |  |  | нет |
| 3.7.1.6 | наличие поручней, перил | да |  |  |
| 3.7.2 | внутренние (привязка к расположению обязательна) | Х |  |  |
| 3.7.2.1 | равенство высоты проступей (допуск +/- 3мм) |  |  | нет |
| 3.7.2.2 | равенство ширины ступеней (допуск +/- 5мм) | да |  |  |
| 3.7.2.3 | целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания) | да |  |  |
| 3.7.2.4 | наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего) |  |  | нет |
| 3.7.2.5 | наличие противоскользящих элементов ступеней |  |  | нет |
| 3.7.2.6 | наличие повреждений поручней, перил | нет |  |  |
| 3.8 | ДВЕРИ | Х |  |  |
| 3.8.1 | повреждения дверных коробок, обналички |  |  | нет |
| 3.8.2 | наличие перекосов |  |  | нет |
| 3.9 | ОКНА | Х |  |  |
| 3.9.1 | целостность оконных коробок | да |  |  |
| 3.9.2 | наличие перекосов | да |  |  |
| 3.9.3 | целостность стекол, зависящая от геометрии переплета | да |  |  |
| 3.10 | ПЕЧИ отопительные (при наличии) | Х |  |  |
| 3.10.1 | наличие разрешения контролирующих органов на их эксплуатацию | да |  |  |
| 3.10.2 | наличие запорных устройств топочных и поддувальных дверок | о |  | о |
| 3.10.3 | рабочее состояние (визуальное) шиберных задвижек, вьюшек |  |  |  |
| 3.10.4 | наличие трещин, выпадения кирпичей кладки печей |  |  | нет |
| 3.10.5 | на чердаке – нарушенная (визуальная) целостность конструктива трубы |  |  | нет |
| 3.11 | Туалеты надворные (при наличии) | Х |  |  |
| 3.11.1 | состояние (визуальное) стен |  |  | нет |
| 3.11.2 | состояние (визуальное) кровли, перекрытий |  |  | нет |
| 3.11.3 | состояние (визуальное) перегородок |  |  | нет |
| 3.11.4 | состояние (визуальное) внутренних помещений |  |  | нет |
| 3.11.5 | состояние (визуальное) полов, подиумов, |  |  | нет |
| 4 | Инженерное оборудование | Х |  |  |
| 4.1 | Котельные (на балансе образовательной организации) | Х |  |  |
| 4.1.1 | работоспособное состояние котлов, подтвержденное соответствующими актами | да |  |  |
| 4.2 | Отопление | Х |  |  |
| 4.2.1 | наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период |  |  | нет |
| 4.2.2 | состояние (визуальное) радиаторов отопления (в т.ч. наличие протечек) |  |  | нет |
| 4.2.3 | состояние (визуальное) трубопроводов системы отопления (хомуты, жгуты, сварка) |  |  | нет |
|  | работоспособность вентилей, кранов Маевского | да |  |  |
| 4.3 | Водоснабжение | Х |  |  |
| 4.3.1 | центральное | да |  |  |